| INFORMACIÓN GENERAL |
| --- |
| Sede, seccional o extensión | Fusagasugá |
| Espacio Académico | Laboratorio de Reproducción Animal | Capacidad | 13 Personas |
| Ubicación Física | Universidad de Cundinamarca sede Fusagasugá, Zona de Laboratorios de Ciencias Agropecuarias. |
| Teléfono | 8732512 Ext 171 - 3108895768 |
| Correo Electrónico | reproanimal.fusagasuga@mail.unicundi.edu.co |
| Horario de servicio | 8:00 am a 12:00 m y 2:00 pm a 6:00 pm |
| Encargado del área | Daniel Giovanny Castro López |

| DESCRIPCIÓN DEL LABORATORIO |
| --- |
| Objetivo del laboratorio | El laboratorio de Reproducción Animal tiene como objetivo la atención a las prácticas académicas correspondientes a los núcleos temáticos de los programas de pregrado de Zootecnia, prácticas extracurriculares que cubran la modalidad de práctica libre que ofrezcan el apoyo a los estudiantes interesados en fortalecer y afianzar el desarrollo de las competencias laborales y cognitivas, relacionadas con la formación en Reproducción Animal. |
| Misión | Brindar un servicio de calidad apoyando el desarrollo de competencias en áreas relacionadas con la zootecnia propendiendo por mejorar el nivel de conocimientos de la comunidad académica. |
| Visión | Contar con un laboratorio de Reproducción animal que responda a las necesidades de toda la comunidad académica enfocados en el mejoramiento continuo, siendo reconocidos por poseer una buena infraestructura que apoye las actividades académicas y contribuya a la formación de profesionales competitivos. |

| RECURSO HUMANO CON QUE CUENTA EL ESPACIO ACADEMICO |
| --- |
| Nombre | Cargo | Correo electrónico |
| Daniel Giovanny Castro López | Profesional III – Coordinador Laboratorio de Reproducción | reproanimal.fusagasuga@ mail.unicundi.edu.co |

| ELEMENTOS ACADÉMICOS |
| --- |
| Elemento Educativo | Cantidad | Características |
| Agitador magnetico | 2 | Velocidad hasta 1200 rpm, temperatura ambiente a 370 °C, diámetro plato (mm) 155, capacidad (lt) 15 mx. Potencia (w) 630, dimensiones (mm) 165x115x280. |
| Autoclave | 1 | Diámetro de las cámaras: 210 mm. Alturas cámara: 236 / 328 mm Medidas externas: 340 x 335 / 420 mm altura. Longitudes máxima instrumentos: 228 /290 mm. Capacidades: 9 /12 litros. Pesos: 4 / 4,5 Kg (portátil) Cargas máximas en cámaras: 3 / 4 Kg. Temperatura ciclo: 126º C Tiempo de esterilización: 11 min. Tiempo ciclo completo: 22 min. Presión máxima: 1,4 bares Resistencia: 1.500 W. Capacidad de agua: 0,75 litros |
| Balanza analítica | 1 | Cabina de cristal con puertas removibles, desmontables con orillas de acero que facilitan su manejo y limpieza; Software guía en el uso de las aplicaciones y configuración de la balanza, Diseñada para tener estabilidad en cualquier superficie, Con calibración interna automática, interface RS232 ó USB que permite la conexión a múltiples periféricos. |
| Baño María | 1 | Equipo en acero, interruptor principal para encendido/apagado, botón para ajuste de temperatura, programación de reloj para retardo a la conexión de la y pre programación para tiempo de retención hold. Limitador de temperatura mecánico, red calefacción y alarma. Material acero inoxidable, capacidad aprox. 14 lts. Gama básica. Dimensiones externas 578x436x238 mm, dimensiones cámara 350x290x140 mm, 14 lts. Potencia 200 w, corriente eléctrica por 115 voltios +/- 10 % 50/60. Marca Memmert. Alemania. Ref. wnb14 |
| Baño María | 1 | Baño de agua digital de 22 litros, control PID con microprocesador y pantalla de LEDS. Interiores en acero inoxidable 304, exterior en lamina esmaltada de alta resistencia química. Marca Labtech. |
| Burdizzo simple | 1 | Castrador tipo estándar, de Burdizzo de 30 centímetros con la parada de la cuerda y manijas dobles de la acción. |
| Cámara de flujo laminar | 1 | Mesón de trabajo en acero inoxidable, superficie aerodinámica. Indicador análogo de estado de filtros, con instrucciones en español. Paredes área trabajo en vidrio. Flujo de aire horizontal estéril clase 100. Filtro HEPA, marco aluminio, eficiencia 99.99% sobre partículas 0.3 um. Prefiltro de alta frecuencia 90 %. Difusor de aire para uniformidad de flujo. Exterior lamina de caero Col Rolled, recubrimiento epoxico electrostático. Luz interior fluorescente. Motor y blower tipo centrífugo con sistema anti-vibratorio y ultra silencioso, con partes AMCA, que dan larga vida al filtro HEPA. |
| Cámara de neubauer BOECO | 1 | Dos áreas de conteo Profundidad para muestra: 0.10mm. Bordes redondeados anticorte Textura esmerilada, evita deslizamiento al manipularla Cuadriculas color verde iluminado que facilitan la lectura Estuche plástico y lámina en cuarzo. |
| centrifuga para laboratorio | 1 | Centrifuga para laboratorio marca Bio-lyon XC-L4 digital, velocidad graduable hasta 4000 rpm, temporizador hasta 99 min, capacidad para 24 tubos, sistema de autobalance, marca Bio-lyon XC L4. |
| Cinta para circunferencia escrotal | 2 | Escrotimetro de metal niquelado, con cinta métrica de acero de 80 cm de longitud por 18 milímetros, color amarillo para una mejor visualización de las madidas, la cual está dada en centímetros y milímetros. |
| Descongelador MT de Pajillas | 1 | Descongelador WTA. Permite ajustar la temperatura hasta 50 °C. Temporizador con alarma audible. Distribución uniforme del sistema de calor. Paletas splitter. Fuente de alimentación: 90-240 VCA |
| Ecografo Aquila pro asp1. PIE MEDICAL. | 1 | Unidad Básica. Monitor 9". Modos B, B+B, B/M y M. Cine Loop 32 Mb/10 sg. Tarjeta de Memoria (almacena más de 160 imágenes). Tecnología CRII. Focalización Total de Imagen (TIF). Amplio paquete de cálculos y aplicaciones. Software en castellano. 2 Conector de sonda. Batería interna. Sondas conectables: Sonda microconvex 5,0 - 8,0 mhz Sonda lineal transrectal 6,0 - 8,0 mhz. Sonda lineal 10.0 mhz |
| Ecografo portatil |  | Scanner Tnnga lineal, LCD TFT brillante de 5”, 256 niveles de gris, 0.8 kg de peso, frecuencia dual de 3.5 / 5.0 mhz, ángulos de imagen 15 °/ 45° / 60 ° / 90°, tablas de edad gestacional con páginas de reportes (porcina, bovina, equinas, ovina y llama), ciencia animal 160imagenes estándar, marca Esaote Pie Medical. |
| Electroeyaculador electro jac III | 1 | Equipo automático y manual para colecta de semen bovino, incluye bala para bovino, batería recargable, accesorios para colecta, control automático. maletín de trasporte. |
| Electroeyaculador electro jac V | 1 | Equipo automático y manual para colecta de semen bovino, incluye bala para bovino, batería recargable, accesorios para colecta, control automático. maletín de trasporte. |
| Emasculador | 1 | Herramienta Médica de castración, diseñada para una mínima pérdida de sangre durante el procedimiento debido a que los vasos sanguíneos son aplastados inmediatamente después de que se están recortando. Se reduce el trauma y la pérdida de sangre es mínima; Tamaños: 22.8 - 27 - 30.4 cm; Material de Fabricación: Acero Inoxidable. |
| empacadora y selladora para pajillas de 0.5 cc | 1 | El sistema trae los siguientes accesorios incluido, una botella de vacío (1), (2) cabeza llenadora con (6) agujas para pajuelas de 0.5 cc, con tubo y peso, ref. 13133/1000 (2) aspiradora con (6) agujas para pajuelas de 0.5 cc ref. 13133/2000, Una bomba de vacío con manómetro 115w/60 hz. Ref 13133/0268. (1) sf cargador de chasis de 36 pajuelas y bloque fijador ref. 13133/0005. 5000 empaquetadura para tuberías ref. 13021/3001, 10 tubo de silicona 3 x 1 mm, ref. 13133/1000 (100) cono desechable para semen ref. 13018/0100. Un soporte para cono en acero ref. 5013018/0932. (10000) esferas selladoras de metal 2.78mm marca Minitube ref. 13400/9900. |
| Equipo Congelador de embriones freeze control | 1 | Para 23 x 0.5 ml ó 46 x 0.25 ml pajuelas. Crio cámara de 1.5 litros. 4 programas de congelación preinstalados. Rango de temperatura: +20°C / -43°C Apropiado para operación con batería. Batería no incluida en entrega. Rango de regulación de temperatura: +20°C / -43°C. Incluye: maletín de transporte y cable de conexión eléctrica |
| Estereomicroscopios | 6 | Imagen sobre un amplio campo de visión (WF10X) Cabeza binocular inclinado 45 y 360 de giro, Distancia interpupilar de 55-75mm, Objetivos de rotación 2X/4X, Aumento total de 40X, Fuente de alimentación 110V/60HZ, Iluminación superior e inferior fría tipo LED |
| Estilete en acero inoxidable de 65 cm | 3 | Stainless steel stylet is 25 inches long with a large diameter. Recommended for use with catheters 16 french or larger. |
| Fotometro spermacue SDM1 | 1 | Equipo para análisis de semen ovino, uso de muestras no diluidas de semen fresco, indicando la densidad de semen, cubeta control de la calibración del aparato operación a batería, incluye paquete de cubetas por 100 unidades, marca Minitube ref. 12300/0104 |
| Fotometro spermacue SDM6 | 1 | Equipo para análisis de semen bovino, uso de muestras no diluidas de semen fresco, indicando la densidad de semen, cubeta control de la calibración del aparato operación a batería, incluye paquete de cubetas por 100 unidades, marca Minitube ref. 12500/0500 |
| Guillotina corta pajillas | 2 | Equipo para cortar pajillas de 0.5 ml y 0.25 ml para inseminación artificial. |
| impresorar ahdr/hdr | 1 | Impresora para pajuelas de 0.5 o 0.25 ml y minitubos con contador rendimiento aproximado 7200 pajuelas/hora. Especificaciones técnica, con ayuda de la rueda mecánica minitubos y pajuelas 0.5 cc y 0.25 cc pueden ser impresas en forma rápida y limpia. Con solo una maniobra la maquina puede ser modificada por otro tipo de pajuela. Rendimiento 3000 pajuelas por horas aprox. Incluye 13066/0033 tinta impresora ER, negra 13056/9000, diluyente para tintas de imprimir ER, 1000 ml, 13052/0000, juego de caracteres para minitubos y pajuelas 0.5 ml marca minitube, ref. 13042/1000 |
| Kit colecta vaginal artificial bovino | 3 | El kit de vagina artificial incluye el tubo se soporte rígido con agujero de llenado en latón, funda de látex de 12”, extremo cónico de látex ligero, dos bandas de látex para sujeción, y un tubo centrifugador de 15 mL |
| Kit colecta, vaginal artificial equino tipo Missouri | 3 | Completa, con tubo flexible (Cuero) con válvula, camisa de látex y sonda para ingreso de agua. Utilizada para la recolección de semen en equinos. |
| Mechero a gas | 5 | Mechero Bunsen con llave, gas licuado, 150mm de alto. |
| Micropipeta manual de 5 UL | 3 | Totalmente autoclavable Resistente a luz UV Funcionamiento por desplazamiento de aire Diseño ergonómico y liviano Ejector de tips De fácil desarme y limpieza |
| Microscopio binocular de contraste de fase | 1 | Microscopio de contraste de fase para el análisis de semen con objetivos acromáticos de Contraste de fase de 10x, 40x y 100x, con sistema de calefacción con unidad de control HT 50, indicador digital y temperatura regulable. Marca Krüss |
| Microscopio binocular de contraste de fase | 1 | Microscopio de contraste de fase para el análisis de semen con objetivos acromáticos de Contraste de fase de 10x, 40x y 100x, con sistema de calefacción con unidad de control HT 50, indicador digital y temperatura regulable. Marca UNICO |
| Microscopios | 10 | Cabezote binocular Siedentopf a 45° de inclinación y rotable 360° Oculares WF10x/18mm. Portabojetivos cuádruple invertido. Objetivos acromáticos DIN 4x, 10x, 40xy 100x. Objetivos 40x y 100x resortados y objetivos 100x para inmersión en aceite. Platina mecánica con controles coaxiales. Controles macro y micrométrico Condensador ABBE 1.25 N.A. enfocable con diafragma iris y portafiltros Iluminación LED con control de intensidad. Fuente de poder universal. |
| mv termo millenium 2000 x c20 | 1 | Termo con capacidad de 20 litros para almacenamiento de pajillas y embriones congelados en nitrógeno líquido, marca MVE. |
| Nebulizador y sellador de pezones | 1 | Pulverizador de pezones operado manualmente con lanza de acero inoxidable y boquilla regulable. Tiene capacidad de 1 litro que alcanza para pulverizar hasta 100 vacas. Espiral y pistola de pulverización accionados por una bomba confiable. Salida variable de 2 – 10 ml a través de la boquilla totalmente regulable que otorga una buena cobertura del pezón. |
| Nevera con escarcha, 209 litros, HACEB | 1 | Descongelación automática Iluminación interna con LED de muy bajo consumo de energía Anaqueles de gran capacidad y alta resistencia multifuncionales Congelador de gran capacidad con bandeja para optimizar el almacenamiento (-12 °C) Niveladores Frontales ajustables |
| Olla congeladora para semen bovino | 1 | Cámara de congelación en acero inoxidable con ventilación mecánica. Con tapa y tubo conector de NL2. Curva automática de congelación entre +5°C y -120°C. |
| Pinza para biopsia uterina | 3 | Área del corte es 4m m x 28m m. Acero inoxidable. Eje los 60cm (23 1/2 " L) |
| Pistola de inseminación artificial | 20 | Fabricada en acero inoxidable Adaptable para fundas de inseminación. Se utiliza en pajillas de 0,25 y de o.5 ml. Marca IMV. |
| Pistola UNIVERSAL de inseminación artificial | 1 | Fabricada en acero inoxidable Adaptable para fundas de inseminación. Se utiliza en pajillas de 0,25 y de o.5 ml. Marca Minitube. |
| Placa calefactora para laboratorio | 1 | Placa calefactora de laboratorio. Control de temperatura digital y lectura LED. Control termostático de la temperatura ambiente hasta 70 °C. |
| Placadora Hauptner | 1 | Plaquetas metálicas de aluminio o de bronce de 3,5 cm de largo y se aplican al ganado con la tenaza aplicadora (Placadora) Hauptner. |
| Platina caleactora paea microscopio | 2 | Platina calefactora pare microscopio en aluminio, desplazable con el carro mecánico del microscopio. Tamaño 55x95 mm, rango de temperatura hasta 50 °C, con control de temperatura con display de lectura digital marca SCIENTIFIC. |
| Televisor led samsung 32” | 1 | TELEVISOR LED SAMSUNG 32”, Resolución: 1366x768 HD, entrada de video, AV, HDMI, USB, Digital Audio (1) AV (1), USB Moviie 1WCE, Dimensiones 73.8 x 49.3x19.2 cms (Ancho/alto/fondo). |
| Termos de almacenamiento y criopreservación de semen | 3 | Contenedor de almacenamiento sc 20/20, 6 canastillos 279 x 38 mm, capacidad 20,5 l de Nitrógeno líquido, aprox. 1480 pajuelas de semen de 0,5 ml o 190 Macrotubos, período útil normal de operación 142 días, abertura de cuello 51 mm, altura total, 652 mm, peso (lleno) 28,3 Kg |
| Transductor asp. 18 de 3.5 mhz para evaluación de ojo de lomo | 1 | Transductor Lineal de Ciencia Animal - ASP - de 3.5Mhz y 18Cm para la Valoración del Ojo del Lomo o Rendimiento de la Canal en Bovinos, Ovinos y Porcinos. |
| Transductor Lineal frec. 7.5 mhz. | 1 | Transductor Lineal para Detección Temprana de Preñez o Dinámica Folicular de 6.0/8.0 Mhz Doble Frecuencia, para Bovinos y Equinos. |
| Transductor microconvexo 3.5 mhz. transvaginal R10 | 1 | Transductor R10 de 5.0/7.5 Mhz Doble Frecuencia con su aditamento especial para Aspiración Folicular en Bovinos |
| Transferidor de embriones bovinos | 2 | Marca IMV, Minitube, Presentación: Unidad. Longitud de 22”. Para pajillas de 0.25 cc |
| Vaginoscopio Haupner con iluminación | 1 | Equipo en aluminio, con fuente de luz con carga de baterías desechables, para uso en hembras bovinas y equinas. |

| SOFTWARE ACADEMICO |
| --- |
| Nombre Programa | Tipo de Licenciamiento | Descripción | Fecha de Vencimiento |
|  | Libre | Propietario |  |  |
|  |  | Local | Servidor | Cantidad Usuarios |  |  |